АДМИНИСТРАЦИЯ     БРАСОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13» мая 2019 г. №153

п. Локоть

О разработке планов по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефти

и нефтепродуктов на территории

Брасовского района

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», постановления Правительства Российской Федерации № 240 от 15.04.2002 года «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»,приказа МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» в целях предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Брасовского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые основные требования к разработке планов  предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Брасовского района.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, осуществляющих хранение, транспортировку нефти и нефтепродуктов обеспечить разработку планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Литвякова С.А.

Глава администрации района                                   С.Н. Лавокин

Утверждены

постановлением администрации

Брасовского района

от «13» мая 2019 г. № 153

Основные требования

к разработке планов предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Брасовского района

1. Настоящие Основные требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - планы ЛАРН), которые относятся к чрезвычайнымситуациям локального (до 100 тонн разлившихся нефти и нефтепродуктов), местного (100-500 тонн), территориального (500-1000 тонн) значения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их ликвидации.

2. Планы ЛАРН разрабатываются в организациях, независимо от формы собственности, осуществляющих хранение, транспортировку нефти и нефтепродуктов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:

-автозаправочная станция (АЗС) - 100 процентов объема наибольшего резервуара;

-автоцистерна - 100 процентов объема;

ЛАРН должны предусматривать:

-расчет объемов возможных разливов нефти и нефтепродуктов, прогноз распространения нефтяного пятна (возможность попадания в водоемы, водотоки и пр.), определение мест повышенного риска, аварий;

-количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

-организация взаимодействия сил и средств;

-состав и дислокация сил и средств;

-организация управления, связи и оповещения;

-порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности;

-система взаимного обмена информацией между организациями - участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;

-первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;

-географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации;

-обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;

-график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

-организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

4. При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:

-максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов;

-площадь разлива;

-год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;

-максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте;

-физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;

-влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в речные акватории, во внутренние водоемы;

-гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта;

-возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в регионе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);

-наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;

-транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;

-время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;

- время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов - при разливе на почве.

5. Разработанные планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов должны быть согласованы с Главным управлением МЧС России по Брянской области.

6. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, доклады (сообщения) должными лицами немедленно представляться МКУ «ЕДДС- 112 Брасовского района» и Главное управление МЧС России по Брянской области, а также в надзорные органы по принадлежности.

7. При возникновении и ликвидации последствий аварийного разлива нефти и нефтепродуктов администрацией Брасовского района, на территории которого произошел аварийный разлив нефти и нефтепродуктов, совместно с организацией - виновником аварийного разлива, составляется отчет о проведении операции по ликвидации разлива, который представляется в Главное управление МЧС России по Брянской области, а также в надзорные органы по принадлежности по принадлежности.

Отчет о проведении операций по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов должен содержать:

-причину и обстоятельства разлива нефти и нефтепродуктов;

-описание и оценку действий виновника загрязнения;

-оценку воздействия разлива нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду и здоровье населения;

-затраты по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

-уровень остаточного загрязнения.

Примерная структура

Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

1. Общая часть.

2. Оперативная часть.

3. Ликвидация последствий ЧС (Н).

4. Перечень документов, прилагаемых к плану.